Российская Федерация

Ростовская область   Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# Распоряжение

27.03.2023                                                                                          № 31

с.Новый Егорлык

О проведении весеннего осмотра

зданий в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целях освидетельствования технического состояния зданий и сооружений по истечении осенне-зимнего периода 2023 – 2024 годов:

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Постоянно действующей  комиссии по проведению весеннего осмотра зданий и сооружений согласно плану (приложение № 1) в срок до 05 апреля 2024 года.

2. Подготовить акты весеннего осмотра зданий (приложение № 2) в срок до 09 апреля 2024 года.

3. На   основании   осмотра   зданий   подготовить   перечень мероприятий  по подготовке зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в срок до 15 апреля 2023 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

Главы Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                                          Е.О. Сенив

Владимир Дмитриевич Коломиец

8(86372)42-7-77

Приложение № 1

к постановлению

главы Администрации Новоегорлыкского сельского поселения

от 27.03.2024 № 31

ПЛАН

проведения весеннего осмотра

При проведении весеннего осмотра уточняются объёмы работ по текущему ремонту зданий и сооружений, выполняемые в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года и в перспективный план ремонтных работ (на 3-5 лет).

При весеннем техническом осмотре необходимо:

тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода отверстий, щелей и зазоров, разрывов и повреждений от стоков талых и технологических вод, трещин большого раскрытия и сквозного характера (особенно в карнизных, балконных и козырьковых конструкциях), заметных на глаз прогибов и других деформаций и повреждений, угрожающих безопасности людей;

проверить подготовленность покрытий зданий и сооружений к летней эксплуатации; состояние ендов, их засоренность; состояние конструкций примыканий кровель к вертикальным стенам, трубам и другим выступающим конструкциям, а также состояние кровель на скатах, коньках и свесах; проходимость для ливневых вод внутренних водосточных стояков, приемных воронок; исправность и устойчивость конструкций молниеприёмников, наружных конструкций водостоков; установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;

проверить исправность механизмов и открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств;

проверить состояние и принять меры к приведению в порядок отмосток и ливнеприёмников, а также вертикальной планировки территории, примыкающей к зданиям и сооружениям;

проверить состояние внутренних трубопроводов отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, газоснабжения, канализации, их антикоррозийного покрытия, крепления к стенам, состояние кранов, вентилей, задвижек;

проверить состояние подвалов на предмет попадания наружных вод, состояние стен и вентиляции подвалов.

Приложение № 2

к постановлению

главы Администрации Новоегорлыкского сельского поселения

от 27.03.2024 № 31

АКТ

весеннего осмотра жилого дома (социального объекта)

«28» марта 2024 г. МКД в с.Новый Егорлык по ул. Красная, д.1 Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района 1. Общие сведения по строению 1.Год постройки__1968___________________________________________________________ 2. Материал стен__кирпич________________________________________________________ 3. Число этажей___2______________________________________________________________ 4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) __нет__________________________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)___нет__________________________________ 6. Количество подъездов__2_______________________________________________________ 7. Количество квартир____8_______________________________________________________ 8. Общая площадь (кв.м)___285,4__________________________________________________ 9. Количество лифтов_____нет_____________________________________________________ 10. Количество мусоропроводов__нет_______________________________________________ 11. Оборудовано системами противопожарной автоматики (ППА) и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)__нет___________________________________ 12. Оборудовано переговорно-запирающими устройствами (ПЗУ)__нет__________________ 13. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)___нет________________________________________________________________ 2. Результаты осмотра здания Комиссия в составе: - председателя- Сенив Е.О. глава Администрации Новоегорлыкского сельского поселения Члены комиссии: - Коломиец В.Д. пециалист администрации Новоегорлыкского с\п - Филипенко Н.А. директор Новоегорлыкского ДИПИ - Краснокутский А.А. директор МБУК СДК с.Новый Егорлык - Мишакина О.П. специалист администрации Новоегорлыкского с\п произвела осмотр вышеуказанного здания. 3. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 1; 2; 3; 4. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент ленточный, блоки; нет; нет. 2.; Хозяйственные сараи. 3.; Окна, вентиляционные отверстия. 4.; Двери металлические Запорные устройства. 5.; Транзитные инженерные сети. 6.; Розлив центрального отопления Розлив холодного водоснабжения Канализация Электрощитовая. 7.; Влажность, затоплено. 8.; Элеваторный узел. 9.; Ввод инженерных сетей через фундамент. 10.; Входы в подвал, запоры. 11.; Электропроводка, светильники. 12.; Переключение внутреннего водостока в канализацию. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДВАЛ. 1.; Фундамент ленточный, блоки, свайный; нет; нет. 2.; Двери металлические, деревянные, запоры. 3.; Окна, вентиляционные отверстия. 4.; Транзитные инженерные сети. 5.; Розлив центрального отопления Розлив холодного водоснабжения Канализация Электрощитовая. 6.; Влажность Затопление. 7.; Элеваторный узел. 8.; Инженерные вводы через фундамент. 9.; Переключение ливнёвки в канализацию. СТЕНЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки; кирпич; нет. 2.; Промерзание через межпанельные швы, стены сырые, кв. №; нет; нет. 3.; Лоджии, балконы Ограждение; нет; нет. 4.; Построенные балконы, погреба; нет; нет. 5.; Кирпичные пилоны; нет; нет. 6.; Штукатурка; нет; нет. 7.; Покраска, побелка; имеется; нет. 8.; Стянуты стены металлическими обоймами; нет; нет. 9.; Трещины в стенах, пилонах; нет; нет. 10.; Навесы, входы в подъезд; нет; нет. 11.; Стены машинных отделений; нет; нет. 12.; Карнизы, парапеты; нет; нет. 13.; Отмостка; имеется; нет. 14.; Цоколь; нет; нет. 15.; Вытяжная вентиляция; нет; нет. 1; 2; 3; 4. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; Железобетонные пустотные, ребристые, сплошные, монолитные железобетонные, из кирпичных сводов, по стальным балкам, деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные; удовлетворительное; нет. 2.; Выполнено усиление, какое; нет; нет. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Железобетонные, панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные; кирпич; нет. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Железобетонные марши, по стальным косоурам, наборные ступени, деревянные, металлические, ограждение; Железобетонные марши, по стальным косоуром; нет. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы, покрытие из рубероида, рубемаста, залитые мастикой, над машинным отделением, вентканалы, испарители, вентиляционные отверстия, слуховые окна чердака, над лоджиями, балконами, кровля; Ремонт кровли 2001; нет. ПОЛЫ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум; Удовлетворительное состояние; нет. ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах, на лестничных клетках, в технических подвалах; Удовлетворительное состояние; нет. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак; Удовлетворительное состояние; нет. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки, бельевые стойки; нет; нет. 1; 2; 3; 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники; Удовлетворительное состояние; нет. Выводы и предложения комиссии: Состояние дома удовлетворительное. Подписи: Председатель комиссии: Сенив Е.О.- глава Администрации Новоегорлыкского сельского поселения ________________ Члены комиссии: - Коломиец В.Д. - специалист администрации Новоегорлыкского с\п ________________ - Филипенко Н.А. - директор Новоегорлыкского ДИПИ ________________ - Краснокутский А.А. - директор МБУК СДК с.Новый Егорлык ________________ - Мишакина О.П. - специалист администрации Новоегорлыкского с\п ________________